MANUAL DE USO · MI ESTABLECIMIENTO

Referentes del Hospital Subzonal Santa Teresita (Rawson)

Residuos · Agua · Protección contra incendios

| Destinatario | Versión | Fecha | Elaboró |
| --- | --- | --- | --- |
| Hector Guillermo Funez y Bárbara Vanesa Hellriegel, referentes del HSST | 0 (en uso hasta el alta en el sistema HyS) | Octubre de 2026 | Servicio de Higiene y Seguridad Laboral |

# 1. Para qué sirve

«Mi establecimiento» es el único lugar de carga de los referentes del Hospital Subzonal Santa Teresita (HSST). Desde el celular, la tablet o la computadora se registra lo que pasa en el hospital y en sus CAPS en tres temas: residuos (manifiestos, certificados y desvíos), agua (tanques y cisternas, limpiezas y análisis) y protección contra incendios (control de extintores).

Cada carga queda en el sistema del Servicio de Higiene y Seguridad Laboral con la fecha, la hora y el nombre de quien la hizo. Así se cuenta con el registro que piden la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto 351/79, la Res. SRT 905/2015 (funciones del Servicio de Higiene y Seguridad) y las normas de residuos peligrosos y patogénicos (Ley 24.051 y Ley XI N.º 35 de Chubut).

El referente registra lo que ve y adjunta los papeles firmados. La revisión, las medidas correctivas, los manuales y los protocolos los define el Servicio de Higiene y Seguridad.

Lo que hay que tener a mano - Un celular con internet (si se corta la señal, lo cargado se guarda y se envía después). - El enlace: hyslhmh-sudo.github.io/manifiestos (conviene guardarlo en la pantalla de inicio del celular). - Tu DNI y tu clave personal, que te da Higiene y Seguridad. La clave es solo tuya: no la compartas.

# 2. Ingresar

| 1 | Abrir el enlace y elegir el hospital Abrí hyslhmh-sudo.github.io/manifiestos en el navegador. - En Establecimiento elegí Hospital Subzonal Santa Teresita (Rawson). - Escribí tu DNI sin puntos y tu clave personal. - Tocá Ingresar. Tildá «Recordar la clave en este equipo» solo si el celular es tuyo y no lo usa otra persona. |
| --- | --- |

| 2 | La pantalla de inicio Arriba dice Carga: y tu nombre. Debajo aparecen: - Lo que tenés pendiente: los avisos del sistema (por ejemplo, cargar los tanques o una limpieza que vence). Tocá un aviso y te lleva directo a la carga. - 1 · Residuos, 2 · Agua y 7 · Incendio: los temas que tenés asignados. - Mis cargas: lo que todavía no se envió (por ejemplo, si no había señal). Arriba a la derecha está el botón Ayuda, con la explicación de cada pantalla. |
| --- | --- |

Pantalla de inicio: arriba, el aviso de manifiestos sin cargar y el nombre de quien carga.

1 · Residuos: manifiestos, certificados, desvíos y registros.

2 · Agua y 7 · Incendio.

Si no podés entrar - «La clave no es correcta»: revisala (no importan las mayúsculas). Si sigue igual, pedí una clave nueva a Higiene y Seguridad. - «Tu acceso todavía no está activo» o no ves un tema: avisá a Higiene y Seguridad.

# 3. Residuos

En 1 · Residuos están los manifiestos, los certificados y los desvíos del HSST y sus CAPS.

## Cargar un manifiesto

| 3 | Cuando la empresa retira los residuos Tocá Cargar un manifiesto y completá paso a paso con Siguiente: - Sitio: el hospital o el CAPS donde se hizo el retiro. - Fecha de recolección y N.º de manifiesto. - Residuos: para cada corriente, el contenedor, la cantidad y la cantidad retirada. - Control del papel: si firmó el transportista y si el original quedó en el establecimiento. - Foto o escaneo del manifiesto completo y legible. Revisá el resumen y tocá Guardar manifiesto. Si el número ya estaba cargado, el sistema avisa antes de guardar. |
| --- | --- |

Cargar un manifiesto: paso 1 de 4, datos del retiro.

## Cargar un certificado

| 4 | Cuando llega el certificado de tratamiento Tocá Cargar un certificado y completá: - La empresa (Impeesa) y el mes y año al que corresponde. - El N.º de certificado y la fecha de tratamiento. - La cantidad (si figura en el certificado). - La foto o el escaneo del certificado (desde 2027 es obligatorio). Si el certificado ya estaba cargado, el sistema avisa. |
| --- | --- |

Certificado de tratamiento: un certificado por mes.

## Cargar un desvío

Un desvío es algo que está mal con los residuos en un servicio o en un CAPS: bolsa equivocada, cortopunzante suelto, contenedor lleno, residuos en el piso, depósito en malas condiciones, etc. En el HSST, las novedades de residuos se cargan siempre como desvíos.

| 5 | Registrar lo que viste Tocá Cargar un desvío. Se abre la página de carga del HSST. - La primera vez elegí tu nombre (Funez o Hellriegel) y escribí los 3 últimos números de tu DNI. El celular lo recuerda para las próximas veces. - Elegí el lugar: un servicio de internación (Terapia, Clínica Médica, Maternidad, Pediatría), otro servicio (consultorios, guardia, rayos X, laboratorio, esterilización, anatomía patológica) o un CAPS. - Marcá qué viste (se puede marcar más de una cosa) y agregá un detalle si hace falta. - Sacá o subí fotos y tocá Guardar. No se envían correos: lo cargado queda en el sistema y lo revisa Higiene y Seguridad. |
| --- | --- |

Página de carga de desvíos: la primera vez, nombre y 3 últimos números del DNI.

| 6 | Mis desvíos: verificar en el lugar En Mis desvíos está todo lo cargado y lo que ya revisó Higiene y Seguridad. Los desvíos con la etiqueta Para verificar son los que tienen una medida tomada. Cuando pases por el lugar, tocá Corregido (el desvío se cierra) o Sigue igual (Higiene y Seguridad lo vuelve a revisar). La lista puede tardar unos segundos en abrir. |
| --- | --- |

Mis desvíos: totales y registros, con lo que revisó Higiene y Seguridad.

## Otras opciones

- Mis manifiestos: ver lo cargado, corregir, anular o subir la foto que falta.

- Ver avance por mes: retiros y certificados registrados.

- Enviar escaneados (lote del mes): si se escanearon todos los manifiestos del mes, se suben juntos en una carpeta .zip.

# 4. Agua

En 2 · Agua se lleva el registro de tanques y cisternas del hospital y de los CAPS, de sus limpiezas y de los análisis del laboratorio (Decreto 351/79, arts. 57 y 58: agua apta para consumo humano).

## Tanques y cisternas

Es un solo botón con dos partes: arriba, Cargar el relevamiento (cada 3 meses); abajo, la lista de tanques y cisternas con sus datos, la última limpieza y el último relevamiento.

Tanques y cisternas: arriba el relevamiento, abajo la lista.

Primero, el relevamiento - Hoy el HSST no tiene tanques cargados. Mientras no haya tanques, Registrar limpieza y Cargar análisis te llevan a esta pantalla: el primer paso es cargar el relevamiento de cada dependencia. - Para cargar análisis, además, Higiene y Seguridad tiene que asignar las canillas de muestreo.

| 7 | Imprimir la hoja de relevamiento Tocá Hoja de relevamiento para imprimir, elegí la dependencia (hospital o CAPS) e imprimila. Salen los tanques ya cargados y columnas libres para los nuevos (4 por hoja). Mantenimiento la completa en papel, marca con una X, firma y te la entrega. |
| --- | --- |

Hoja de relevamiento para imprimir (Formulario 3).

| 8 | Cargar el relevamiento Entrá a Tanques y cisternas y tocá Cargar el relevamiento (cada 3 meses). - Elegí la dependencia y cargá cada columna de la hoja: ubicación, tipo, uso, capacidad, material, acceso, tapa y las preguntas de estado. - Si hay un tanque que no estaba, tocá + Agregar otro tanque o cisterna: el código lo pone el sistema. - Adjuntá la hoja firmada (hasta 5 fotos o un PDF) y tocá Guardar todo. Se carga una dependencia por vez. Para cambiar un dato de un tanque, usá Cambiar datos en la lista. |
| --- | --- |

Relevamiento por dependencia: una columna de la hoja por tanque o cisterna.

| 9 | Registrar una limpieza Tocá Registrar limpieza de tanque, elegí el tanque, completá los datos de la limpieza y adjuntá la foto o el PDF del Formulario 1 firmado. |
| --- | --- |

| 10 | Personal designado (Formulario 2) Subí el registro firmado del personal que limpia los tanques (hasta 5 fotos o un PDF). Hay que cargarlo antes de la primera limpieza; si cambia el personal, subí uno nuevo. |
| --- | --- |

Personal designado (Formulario 2).

| 11 | Análisis e informes del laboratorio Cargar análisis de agua: con la foto del informe del laboratorio. Informes del laboratorio: abre la carpeta con los PDF de los análisis y los remitos del HSST. Las canillas donde se toman las muestras las asigna Higiene y Seguridad. |
| --- | --- |

# 5. Protección contra incendios

En 7 · Incendio se usa Control de extintores: el inventario de los extintores del hospital y de los CAPS y su control mensual (Decreto 351/79, capítulo 18; Norma IRAM 3517-2).

Primera vez: dar de alta los extintores - Hoy el HSST no tiene extintores cargados. La primera recorrida sirve para darlos de alta a todos, lugar por lugar, con Agregar un extintor. - Después, una vez por mes, se hace el control de cada uno.

| 12 | Elegir el lugar Tocá Control de extintores y elegí el lugar: HSST o uno de los CAPS (Área 12, Área 16, Gregorio Mayo, San Ramón, Río Chubut, 490 Norte, Playa Unión). |
| --- | --- |

Control de extintores: un lugar por tarjeta, con su estado del mes.

Lugar sin extintores cargados: «Agregar un extintor».

| 13 | Agregar un extintor que no está en la lista Tocá Agregar un extintor y completá todos los datos: N.º de puesto, planta, sector, ubicación, tipo, agente, kilos, N.º de inventario y vencimiento de la carga. - N.º de puesto: el número del cartel donde va colgado. Solo números; no se repite en el establecimiento. - N.º de inventario: el de la chapita patrimonial pegada en el extintor. Si no tiene, poné s/d. - Planta: Planta baja o Planta alta. - Son dos números distintos: el sistema avisa si se repiten o si quedaron iguales. Sacá las 3 fotos obligatorias (también se pueden subir desde la galería) y tocá Agregar. |
| --- | --- |

Agregar un extintor: el N.º de puesto es el del cartel. Después se elige la planta (planta baja o alta).

Las 3 fotos obligatorias: panorámica, marbete y N.º de inventario.

| 14 | Control mensual Una vez por mes, tocá cada extintor de la lista: - Si está todo bien, Todo OK lo registra de un toque, sin fotos (quedan las del último control). - Si no, hacé el control completo: contestá las 5 preguntas, marcá el problema (no está, se usó, poca o demasiada presión, precinto roto, manguera o válvula dañada, golpeado u oxidado, tapado, sin cartel, sin tarjeta, carga vencida u otro) y revisá el vencimiento de la carga en la tarjeta. Si no se lee, tocá No se lee. - Sacá las 3 fotos: de lejos con el entorno, la tarjeta y el N.º de inventario. |
| --- | --- |

| Situación | Qué hacer |
| --- | --- |
| El número de puesto o la ubicación están mal | Tocá Corregir en el extintor. Higiene y Seguridad lo verifica. |
| Me equivoqué en un control | Hacé un control nuevo del mismo extintor: queda el último. |
| El extintor tiene un problema | Marcalo en el control. Cuando se resuelva, lo cierra Higiene y Seguridad. |
| Hubo un principio de incendio o se usó un extintor | Primero se actúa según el plan de emergencia del hospital y se da aviso. Después se informa a Higiene y Seguridad. |

# 6. Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si no tengo señal?

Lo cargado queda guardado en el celular y se envía solo cuando vuelve la conexión. En Mis cargas ves lo que falta enviar. Algunas pantallas (por ejemplo, las listas) necesitan señal para abrirse.

Cargué algo mal.

En Mis manifiestos o en Mis registros podés corregir o anular. En los extintores, un control nuevo reemplaza al anterior.

¿Las fotos tienen que ser en el momento?

No. En cada lugar para cargar imágenes podés sacar la foto en el momento o subirla desde el celular (hasta 5 por campo; en documentos, hasta 5 fotos o un PDF). En el control de extintores son 3 fotos fijas.

¿Quién ve lo que cargo?

El Servicio de Higiene y Seguridad Laboral, que revisa cada carga y define las medidas. Las auditorías y los diagnósticos los hace Higiene y Seguridad: no aparecen en tu pantalla.

Necesito ayuda.

Tocá Ayuda arriba a la derecha (tiene un buscador) o consultá al Servicio de Higiene y Seguridad Laboral: belenpellegrini.hys@gmail.com.

# Marco normativo

- Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Decreto 351/79 (arts. 57 y 58, agua para consumo; capítulo 18, protección contra incendios).

- Res. SRT 905/2015: funciones de los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

- Ley 24.051 de residuos peligrosos y Ley XI N.º 35 de la Provincia del Chubut (residuos patogénicos).

- Norma IRAM 3517-2: control, mantenimiento y recarga de extintores.